# SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

| 1. | IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA (INVESTORA) |
| --- | --- |
| 2. | IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTOV STAVBY |
| 3. | ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY |
|  | 3.1 Údaje o projektovaných kapacitách |
|  | 3.2 Údaje o výstavbe |
| 4. | PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV |
| 5. | ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY |
| 6. | #### VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU |
| 7. | PREHĽAD UŽÍVATEĽOV |
| 8. | TERMÍNY ZAHÁJENIA A DOKONČENIA |
| 9. | SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA |
| 10. | PREDPOKLADANÉ NÁKLADY STAVBY |

| Názov stavby | : | Multifunkčné ihrisko 40 x 18 m |
| --- | --- | --- |
| Miesto stavby | : | Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, p.č. 2339/1, 2341, Lermontovova 1, 040 01 Košice |
| Okres / Kraj | : | Košice I / Košický |
| Katastrálne územie | : | Stredné mesto |
| Investor | : | Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická |
|  |  | Lermontovova 1, 040 01 Košice |
| Objednávateľ projektu | : | Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická |
|  |  | Lermontovova 1, 040 01 Košice |
| Hlavný projektant | : | Ing. Marta Tomková |
|  |  | T.D.LINE , s.r.o., Inžiniersko-projekčná kancelária, |
|  |  | Pražská 4, 040 11 Košice |
| Dodávateľ stavby | : | Vybraná stavebná firma |
| Druh dokumentácie | : | Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu |

- IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY  A  STAVEBNÍKA  (INVESTORA)

##### Charakter stavby: 	     Novostavba multifunkčného ihriska 40 x 18 m

- IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  PROJEKTANTOV  STAVBY

| 1. | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU - Sprievodná správa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Právny subjekt |  | : | T.D.LINE, s.r.o. (Inžiniersko-projekčná kancelária) |
|  |  |  | Pražská 4 |
|  |  |  | 040 11 Košice |
| Hlavný projektant |  | : | Ing. Marta Tomková (1290*A*4-1 Stavebné konštrukcie) |
| kontakt |  | : | 0905 315 399 |

| 2. | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE - Technická správa a výkresy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Právny subjekt |  | : | T.D.LINE, s.r.o. (Inžiniersko-projekčná kancelária) |
|  |  |  | Pražská 4 |
|  |  |  | 040 11 Košice |
| Zodpovedný projektant |  | : | Ing. Marta Tomková (1290*A*4-1 Stavebné konštrukcie) |
| kontakt |  | : | 0905 315 399 |

| 3. | STATIKA - Statický posudok |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Právny subjekt |  | : | #### Ing. Ján Koľvek |
|  |  |  | Československej armády 14 |
|  |  |  | 040 01 Košice |
| Zodpovedný projektant |  | : | Ing. Ján Koľvek (3291*A*3-1 Statika stavieb) |
| kontakt |  | : | 0911 433 276 |

| 4. | ROZPOČET – Rozpočet a Výkaz výmer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Právny subjekt |  | : | #### Alica Stanková ALSTAV |
|  |  |  | Tolstého 21 |
|  |  |  | 040 01 Košice |
| Zodpovedný projektant |  | : | Alica Stanková |
| kontakt |  | : | #### 0905 519 838 |

3.       	ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  STAVBY

3.1     	Údaje o projektovaných kapacitách

Názov kapacít:     Multifunkčné ihrisko 40 x 18 m

Merné jednotky:  1 ihrisko

3.2      	Údaje o výstavbe

Jedná sa o viacúčelové ihrisko s hracou plochou 40 x 18 m orientované v smere sever         – juh, ktoré bude ohraničené oplotením výšky 3 000 mm. Toto oplotenie pozostáva z obvodových sendvičových hliníkových mantinelov výšky cca 1 000 mm, vybavených hliníkovým madlom          a ochrannou sieťou výšky 2 000 mm, napnutou gumovým lankom dĺžky 5 200 mm na hliníkových stĺpoch dĺžky 3 000 mm, kotvených v betónových základových pätkách.

Povrch vlastnej hracej plochy bude tvorený umelým trávnikom s polyetylénovým vláknom (výška vlákna 20 mm), plneným kremičitým pieskom a uloženým na podklade zo zhutnenej kamennej drte.

Vstupy na hraciu plochu mutifunkčného ihriska sú orientované z jeho severovýchodnej strany (od oplotenia existujúceho futbalového ihríska). Základné čiarovanie na projektovanom multifunkčnom ihrisku bude pre:

- futbal,

- volejbal,

- tenis,

- nohejbal,

- basketbal,

- bránkovisko.

Hracia plocha predmetného multifunkčného ihriska bude situovaná cca 50 mm nad úrovňou okolitého terénu.

4.    	PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV

Projekt stavby bol spracovaný na základe nasledujúcich východiskových podkladov:

- vstupné rokovanie s investorom o rozsahu stavebného zámeru, jeho pripomienky                  a predstavy o zrealizovaní stavby,

- obhliadka pozemku budúcej stavby,

- Objednávka č. 030417 zo dňa 03.04.2017,

- platné technické normy,

- Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkých na výstavbu  a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,

- Zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (v nadväznosti na predchádzajúci Zákon aj Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. Katalóg odpadov),

- Vyhláška MZ SR č. 586/2002 Z.z. o hygienických požiadavkách na pieskoviská, hracie, športové a rekreačné plochy pre deti a mládež,

- kópia z katastrálnej mapy (M 1:1000).

- ČLENENIE  STAVBY  NA  PREVÁDZKOVÉ  SÚBORY                                                A  STAVEBNÉ  OBJEKTY

Stavba nie je delená na prevádzkové súbory, ani na stavebné objekty. Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu (6 sád) na stavbu Multifukčné ihrisko 40 x 18 m obsahuje nasledujúce samostatné časti:

  - Sprievodná správa,

2.	Technická správa s výkresmi),

3.  	Statika (Statický posudok),

- Rozpočet (Rozpočet a Výkaz výmer ) – len v sadách č. 1 a 2.

6.     	VECNÉ  A  ČASOVÉ  VÄZBY  STAVBY  NA  OKOLITÚ  VÝSTAVBU

Pri navrhovanej stavbe sa vecné a časové väzby, ani súvisiace investície nevyskytujú.

7.     	PREHĽAD  UŽÍVATEĽOV

Užívateľmi stavby budú žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, 040 01 Košice.

8.    	TERMÍNY  ZAHÁJENIA  A  DOKONČENIA

Predpokladaný termín zahájenia stavebných prác   :       07/2017

Predpokladaný termín dokončenia stavebných prác:      11/2017

9.   	SKÚŠOBNÁ  PREVÁDZKA

Skúšobná prevádzka  pri tejto stavbe nie je potrebná.

- PREDPOKLADANÉ  NÁKLADY  STAVBY

Predpokladané náklady (vrátane DPH 20%) na výstavbu Multifunkčného ihriska            40 x 18 m (komplet za ihrisko, vrátane zemných prác):  cca  78.100,00 € .

| Košice, apríl 2017 | Vypracoval: | # Ing. Marta Tomková |
| --- | --- | --- |
|  |  | autorizovaný stavebný inžinier |

Príloha: Vizualizácia multifunkčného ihriska (príklad vyhotovenia) - 1 list A4