1.	ČASŤ  INFORMAČNÁ

  - Objednávateľ posudku: 	T.D.LINE, s.r.o.

Pražská 4

040 11 Košice

1.2         Stavba a miesto stavby:	Multifunkčné ihrisko 40 x 18 m, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1,         040 01 Košice

1.3 	Investor:	Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická

Lermontovova 1

040 01 Košice

1.4 	Spracovateľ posudku     	Ing. Ján Koľvek

Čsl. armády 14

040 01 Košice

1.5 	Predmet objednávky   	Statické posúdenie návrhu novostavby Multifunkčné ihrisko 40 x 18 m, Lermpontovova 1, 040 01 Košice

  - Použité podklady a súvisiace normy

- výkresy časti projektovej dokumentácie Architektonicko-stavebné riešenie,

- STN 73 0035 Zaťaženie stavebných konštrukcií,

- STN EN 1992-1-1:2005 Navrhovanie betónových konštrukcií.

2.   	POPIS  OBJEKTU

Jedná sa o projektové riešenie multifunkčného ihriska pre Strednú priemyselnú školu stavebnú a geodetickú, Lermontovova 1, 040 01 Košice o rozmeroch hracej plochy 40 x 18 m.

Geologické pomery nie sú známe (nebol dodaný žiaden geologický prieskum parcely). Pri zakladaní sa predpokladá zemina ťažiteľnosti III. Prípadnú prítomnosť spodnej vody projekt nepredpokladá.

3. 	RIEŠENIE

Odporúča sa zvýšiť niveletu ihriska o cca 50 mm. Realizáciou tohoto riešenia bude hracia plocha v dobrom stave aj po daždi, pretože všetky zrážky vsiaknu do priepustných vrstiev.

4.  	ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Doporučuje sa navrhnúť v rastlom teréne železobetónové základové pätky, vrátane vytvorenia kotevných otvorov pre oceľové stĺpiky. Doporučuje sa betón triedy C 20/25 pre stupeň prostredia XC2.

Doporučuje sa na ohradenie hracej plochy použiť hliníkové výrobky, resp. oceľové pozinkované.

5.  	POUŽITÉ NORMY

Pri realizácii stavebno-montážnych prác je potrebné dodržiavať okrem bezpečnostných predpisov a nariadení aj ustanovenie týchto noriem, a to hlavne:

- STN 73 2400 Prevádzanie a kontrola betónových konštrukcií,

- STN 73 2310 Prevádzanie murovaných konštrukcií,

- STN 72 2430 Malty pre stavebné účely,

- STN 73 2601 Prevádzanie a kontrola oceľových konštrukcií,

- Vyhláška SUBP č. 374 / 1990,

- Nariadenie MV č. 35 / 2000,

- Zákon č. 124 / 2006 Z.z.

Materiály, použité na stavbe musia byť certifikované a musia spĺňať požiadavky, a to najmä z hľadiska požiarnej bezpečnosti a hygieny.

6.  	BEZPEČNOSŤ A OCHRANA PRI PRÁCI

Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať najmä ustanovenia Zákona                      č. 124 / 2006 Z.z., Zákona č. 126 8/ 2006 Z.z., Nariadenia vlády SR č. 391 / 2006 Z.z., Nariadenia vlády SR č. 281 / 2006 Z.z., Nariadenia vlády SR č. 395 / 2006 Z.z., Nariadenia vlády SR              č. 396 / 2006 z.Z. a Vyhlášky č. 718 / 2006 z.Z.

Znížené priechody je potrebné označiť bezpečnostným šikmým žltočiernym šrafovaním      a označiť priestory (napr. požiarne zariadenia) v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387 / 2006 Z.z.

Spoločnosť, realizujúca dodávku stavebných prác musí investorovi predložiť spracovaný technologický postup prác, ktorý musí byť v súlade so všeobecnými platnými predpismi o ochrane zdravia.

Pracovníci sú povinní používať prostriedky ochrany zdravia (prilby, rukavice, …) a musia pred začiatkom prác absolvovať školenie o bezpečnosti práce.

Pri realizácii náterových systémov je povinnosťou realizátora dodržiavať všetky platné predpisy pre prácu s aplikovanými materiálmi a pracovnými prostriedkami tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia pracovníkov, ani k poškodeniu životného prostredia.

Skutočnosti, ktoré si vyžadujú zvláštnu pozornosť sú napríklad:

- vylúčenie predpisovania použitia toxických alebo karcinogénnych látok,

- zaistenie opatrení proti vzniku škodlivých exhalácií, prachu, pár, hmly a hluku, ako aj nebezpečenstva požiaru,

- zaistenie ochrany osôb, ich očí, kože, sluchu a dýchacích ciest,

- ochrana vody a pôdy počas realizácie prác protikoróznej a protipožiarnej ochrany,

- recyklácia materiálov a ukladanie odpadov.

Realizátorská organizácia je povinná dodržiavať nasledujúce zákony a nariadenia:

- Zákon č. 50 / 1976 Z.z. Stavebný zákon v znení Zákona č. 237 / 2000 Z.z. a nasl.,

- Zákon č. 24 / 2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie,

- Zákon č. 532 / 2002 Z.z. O technických požiadavkách na stavby,

- Zákon č. 413 / 2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 90 / 1998 Z.z. O stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264 / 1999 Z.z.,

- Nariadenie vlády SR č. 396 / 2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- Nariadenie vlády SR č. 387 / 2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného                      a zdravotného označenia pri práci,

- Nariadenie vlády SR č. 392 / 2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

- Nariadenie vlády SR č. 395 / 2006 Z.z. O minimálnych požiadavkách na poskytovanie               a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- Nariadenie vlády SR č. 124 / 2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene       a doplnení niektorých zákonov,

- všetky ostatné normy, nariadenia a predpisy, platné k termínu realizácie stavby.

7.  	ZÁVER

Rozborom zaťažovacích stavov a statickým prepočtom boli posúdené nosné konštrukcie podľa technických noriem, platných pre navrhovanie stavebných konštrukcií.

Doporučuje sa vypracovať výrobnú dokumentáciu železobetónových pätiek stĺpikov.

Navrhnutá konštrukcia je schopná plniť funkciu po stránke statickej aj po stránke užívateľskej.

Navrhované Multifunkčné ihrisko s rozmermi 40 x 18 m pre Strednú priemyselnú školu stavebnú a geodetickú, Lermontovova 1, 040 01 Košice je po konštrukčnej stránke, ako aj po stránke aplikovaných materiálov navrhnuté v súlade s platnými normami a predpismi.

Objekt podľa posudzovaného projektu, ktorý spracovala Ing. Marta Tomková                       – autorizovaný stavebný inžinier (T.D.LINE, s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice) bude stabilný a bezpečný.

Košice, apríl 2017                                                              Ing. Ján Koľvek

autorizovaný stavebný inžinier